**Náhradní filtr KF 22-7**

Náhradní filtry pro TFP a TFP -7.

Kapsový filtr.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KF 22-7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 1,35 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,11 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 250 mm |
| Šířka: | 510 mm |
| Výška: | 245 mm |
| Hloubka: | 260 mm |
| Šířka s obalem: | 600 mm |
| Výška s obalem: | 305 mm |
| Hloubka s obalem: | 320 mm |
| Teplota okolí: | 70 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938637 |
| Typové číslo: | 0093.0863 |

Výrobce: MAICO

KF 22-7 Náhradní filtr