**Redukce MF-RZ90/75**

Redukční kus z plechu pro vzájemné propojení ohebných trubek různých průměrů.

Redukční kus -přípojné hrdlo s nátrubkem.

Obě odlišná přípojná hrdla redukčního kusu pro ohebné trubky jsou vždy vybavena 2 zamačkávacími upevňovacími sponami, které umožňují rychlou a nenákladnou fixaci ohebné trubky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-RZ90/75 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Jmenovitá světlost: | 90 mm / 75 mm |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 92,6 mm |
| Hloubka: | 92,6 mm |
| Šířka s obalem: | 100 mm |
| Výška s obalem: | 92,6 mm |
| Hloubka s obalem: | 92,6 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180739 |
| Typové číslo: | 0018.0073 |

Výrobce: MAICO

MF-RZ90/75 Redukce