**Odbočovací kus 45°, horizontální AZ45H55/220/55/220**

Parametry

Odbočka 45° horizontální, hrdla násuvná. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AZ45H55/220/55/220 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Rozměr kanálu: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557340 |
| Typové číslo: | 0055.0734 |

Výrobce: MAICO

AZ45H55/220/55/220 Odbočovací kus 45°, horizontální