**Radiální střešní ventilátor DRD 50/64**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DRD 50/64 |
| Průtok: | 8.500 m³/h / 12.500 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 1.400 W / 4.300 W |
| IJmen: | 3 A / 7,8 A |
| IMax: | 3 A / 8,2 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  ✔  |
| Počet pólů při vyšších otáčkách: | 4 |
| Počet pólů při nižších otáčkách: | 6 |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 136 |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871569 |
| Typové číslo: | 0087.0156 |

Výrobce: MAICO

DRD 50/64 Radiální střešní ventilátor