**Oblouky 90°, asymetrické levostranné WB90ALN55/220/100**

Parametry

Úhlový oblouk 90°: pravoúhlý, násuvný, kruhový asymetrický, levostranný, vsuvný. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WB90ALN55/220/100 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Rozměr kanálu: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556268 |
| Typové číslo: | 0055.0626 |

Výrobce: MAICO

WB90ALN55/220/100 Oblouky 90°, asymetrické levostranné