**DS 3**

Otočný spínač pro řízení 3-stupňových větracích přístrojů (např. ventilátor ER 100 D).

Vhodný pro zapuštěné elektroinstalační krabice.

S nulovou polohou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DS 3 |
| Hmotnost s obalem: | 0,14 kg |
| Šířka s obalem: | 80 mm |
| Výška s obalem: | 70 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Způsob ovládání: | Otočný knoflík |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571858 |
| Typové číslo: | 0157.0185 |

Výrobce: MAICO

DS 3