**Rámy s klapkou KR ECA 100 ipro**

Výklopný rám s elektrickou vnitřní klapkou jako náhradní díl pro různé malé axiální ventilátory skupiny ECA 100 ipro K.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KR ECA 100 ipro |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,18 kg |
| Šířka: | 118 mm |
| Výška: | 20 mm |
| Hloubka: | 128 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 175 mm |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100546 |
| Typové číslo: | E059.2007.9101 |

Výrobce: MAICO

KR ECA 100 ipro Rámy s klapkou