**DZQ 30/64 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 30/64 A |
| Průtok: | 1.250 m³/h / 1.900 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Možnost reverzace: | - |
| Příkon: | 100 W / 130 W |
| IMax: | 0,37 A / 0,45 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Hmotnost: | 9 |
| Teplota média při IMax: | 85 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0083.0446 |

Výrobce: MAICO

DZQ 30/64 A