**DZQ 60/84 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 60/84 A |
| Průtok: | 7.700 m³/h / 16.000 m³/h |
| Počet otáček: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Příkon: | 310 W / 1.800 W |
| IMax: | 1 A / 3,7 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Hmotnost: | 35,5 |
| Teplota média při IMax: | 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0083.0464 |

Výrobce: MAICO

DZQ 60/84 A