**Nástrčné spojky pro tvarovky SVF 160**

Násuvná spojka pro tvarovku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SVF 160 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550532 |
| Typové číslo: | 0055.0053 |

Výrobce: MAICO

SVF 160 Nástrčné spojky pro tvarovky