**Prodlužovací trubka VH 25**

Prodlužovací trubka pro nástěnnou a stropní montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VH 25 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,31 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 276 mm |
| Výška: | 276 mm |
| Hloubka: | 200 mm |
| Šířka s obalem: | 276 mm |
| Výška s obalem: | 276 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550310 |
| Typové číslo: | 0055.0031 |

Výrobce: MAICO

VH 25 Prodlužovací trubka