**Odbočovací kus 45°, horizontální AZ45H80/200/80/150**

Parametry

Odbočka 45° horizontální, hrdla násuvná. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AZ45H80/200/80/150 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Rozměr kanálu: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557432 |
| Typové číslo: | 0055.0743 |

Výrobce: MAICO

AZ45H80/200/80/150 Odbočovací kus 45°, horizontální