**Axiální střešní ventilátor DZD 50/4 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 50/4 A-Ex |
| Průtok: | 6.400 m³/h |
| Počet otáček: | 1.360 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 740 W |
| Příkon: | 740 W |
| IJmen: | 1,29 A |
| IMax: | 1,4 A |
| Hmotnost: | 46,7 |
| IA/IN: | 3 |
| Ex-osvědčení: | 84/3899 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877868 |
| Typové číslo: | 0087.0786 |

Výrobce: MAICO

DZD 50/4 A-Ex Axiální střešní ventilátor