**Razmačni okvir ECA-DR**

Razmačni okvir za priključivanje malih sobnih ventilatora grupe ECA 100 ipro.

Uporaba okvira omogućuje polaganje kabela nadžbukno kod uređaja ECA 100 ipro...

Zbog uporabe ECA-DR mali sobni ventilator može se ugraditi bez izbočine i u kutnike ravnog kanala.

Ne ugrađujte na prozore ili laminirana stakla.

Isporuka: Umetak s tri razmačna okvira, četiri drvena vijka od 100 mm, četiri tipla, tri vijka za pričvršćivanje ventilatora i upute za montažu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ECA-DR |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,34 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,53 kg |
| Širina: | 153 mm |
| Visina: | 153 mm |
| Dubina: | 75 mm |
| Širina s pakovanjem: | 158 mm |
| Visina s pakovanjem: | 158 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 122 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799925507 |
| Broj artikla: | 0092.0550 |

Proizvođač: MAICO

ECA-DR Razmačni okvir