**Reduktor REM 22/14 Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | REM 22/14 Ex |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Materijal: | Metal |
| Težina: | 0,9 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,885 kg |
| Smanjenje na nominalnoj dužini: | 225 mm / 140 mm |
| Širina: | 225 mm |
| Visina: | 225 mm |
| Dubina: | 225 mm |
| Širina s pakovanjem: | 228 mm |
| Visina s pakovanjem: | 235 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 228 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553052 |
| Broj artikla: | 0055.0305 |

Proizvođač: MAICO

REM 22/14 Ex Reduktor