**Zračni filtar, zamjena WS 75 G4**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj WS 75 Powerbox S i H.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS 75 G4 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,04 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 186 mm |
| Visina: | 114 mm |
| Dubina: | 16 mm |
| Širina s pakovanjem: | 235 mm |
| Visina s pakovanjem: | 200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 32 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 75 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992462 |
| Broj artikla: | 0093.1589 |

Proizvođač: MAICO

WS 75 G4 Zračni filtar, zamjena