**Prilagodljivi montažni kutnik MF-FB63**

Pomagalo za montažu kako bi se po mogućnosti fleksibilna plastična cijev MF-FB položio s malim polumjerom savijanja, a da se pri tome ne ošteti.

Služi i kao pričvrsno pomagalo kako bi se fiksirao položaj cijevi na zidu ili stropu.

Osigurava čvrsto uporište fleksibilnog čeličnog kanala, dodatnu mogućnost fiksiranja sponom kabela.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-FB63 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,43 kg |
| Nominalna dužina: | 63 mm |
| Veličina kuta: | 0° - 90° |
| Dužina koraka: | 15 ° |
| Širina: | 163 mm |
| Visina: | 163 mm |
| Dubina: | 55 mm |
| Širina s pakovanjem: | 163 mm |
| Visina s pakovanjem: | 163 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 55 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185628 |
| Broj artikla: | 0018.0562 |

Proizvođač: MAICO

MF-FB63 Prilagodljivi montažni kutnik