**TR 0,8**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TR 0,8 |
| Maksimalno opterećenje: | 0,8 A |
| Težina: | 5,7 |
| Težina s pakovanjem: | 5,64 kg |
| Širina: | 171 mm |
| Visina: | 223 mm |
| Dubina: | 174 mm |
| Širina s pakovanjem: | 260 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 340 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573807 |
| Broj artikla: | 0157.0380 |

Proizvođač: MAICO

TR 0,8