**Žaluzina za cijev VKRI R 63**

Samoaktivirajuća žaluzina za cijev s okruglom priključnom pločom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VKRI R 63 |
| Materijal: | Čelik |
| Boja: | siva |
| Težina: | 18 kg |
| Težina s pakovanjem: | 18 kg |
| Širina: | 739 mm |
| Visina: | 370 mm |
| Dubina: | 739 mm |
| Širina s pakovanjem: | 739 mm |
| Visina s pakovanjem: | 370 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 739 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730880 |
| Broj artikla: | 0073.0088 |

Proizvođač: MAICO

VKRI R 63 Žaluzina za cijev