**Zračni filtar, zamjena KF 50**

Zamjenski zračni filtar za zračne filtre TFP i TFP-7.

Džepni filtar.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KF 50 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 3,66 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,4 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Veličina kanala: | 800 mm x 500 mm |
| Širina: | 810 mm |
| Visina: | 495 mm |
| Dubina: | 550 mm |
| Širina s pakovanjem: | 560 mm |
| Visina s pakovanjem: | 800 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 455 mm |
| Temperatura okoline: | 70 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936862 |
| Broj artikla: | 0093.0686 |

Proizvođač: MAICO

KF 50 Zračni filtar, zamjena