**Zračni filtar, zamjena PPB 30 G3**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull Balanced PPB 30.

Ugradnja s unutarnje strane.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPB 30 G3 |
| Materijal: | Sintetika |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,01 kg |
| Vrsta filtra: | Grubi filtar |
| Razred filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Širina: | 210 mm |
| Visina: | 30 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 211 mm |
| Visina s pakovanjem: | 35 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 55 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991809 |
| Broj artikla: | 0093.1502 |

Proizvođač: MAICO

PPB 30 G3 Zračni filtar, zamjena