**Reduktor REM 18/10**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | REM 18/10 |
| Mjesto ugradnje: | Cijev |
| Materijal: | Plastika, otporna na udarce |
| Težina: | 0,17 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Smanjenje na nominalnoj dužini: | 180 mm / 100 mm |
| Širina: | 177 mm |
| Visina: | 177 mm |
| Dubina: | 190 mm |
| Širina s pakovanjem: | 177 mm |
| Visina s pakovanjem: | 177 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 190 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596271 |
| Broj artikla: | 0059.0627 |

Proizvođač: MAICO

REM 18/10 Reduktor