**Premosnik za izmjenjivač topline WS-BP 160**

Automatski 100 %-premosnik s povratnom informacijom o položaju za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WS-BP 160 |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,9 kg |
| Širina: | 170 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 171 mm |
| Visina s pakovanjem: | 161 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 81 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925699 |
| Broj artikla: | 0092.0569 |

Proizvođač: MAICO

WS-BP 160 Premosnik za izmjenjivač topline