**Pribor za ugradnju KIT DAD 71**

Komplet za prepravku za aksijalne ventilatore za uporabu kao krovnog ventilatora.

Sastoji se od pričvrsnih omči, zaštitne rešetke, haube i pričvrsne ploče.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KIT DAD 71 |
| Materijal: | Čelik/plastika |
| Boja: | siva |
| Težina: | 23 kg |
| Težina s pakovanjem: | 23 kg |
| Širina: | 1.300 mm |
| Visina: | 807 mm |
| Dubina: | 930 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 807 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 930 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730859 |
| Broj artikla: | 0073.0085 |

Proizvođač: MAICO

KIT DAD 71 Pribor za ugradnju