**Kanalna žaluzina VKRI HV 40-45**

Samoaktivirajuća žaluzina za kanal s pravokutnom priključnom pločom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VKRI HV 40-45 |
| Materijal: | Čelik |
| Boja: | siva |
| Težina: | 6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 6 kg |
| Širina: | 505 mm |
| Visina: | 505 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 505 mm |
| Visina s pakovanjem: | 505 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735571 |
| Broj artikla: | 0073.0557 |

Proizvođač: MAICO

VKRI HV 40-45 Kanalna žaluzina