**Zidni odvojak WH 20**

Zidni odvojak za zidnu i stropnu montažu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WH 20 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,67 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 200 mm |
| Širina: | 237 mm |
| Visina: | 237 mm |
| Dubina: | 280 mm |
| Širina s pakovanjem: | 237 mm |
| Visina s pakovanjem: | 237 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 280 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799592297 |
| Broj artikla: | 0059.0229 |

Proizvođač: MAICO

WH 20 Zidni odvojak