**Pokrov ABD ECA piano 1**

Poklopac s pričvršćenom unutarnjom rešetkom kao rezervni dio za male sobne ventilatore ECA piano Standard i ECA piano TC.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ABD ECA piano 1 |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,05 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,15 kg |
| Širina: | 150 mm |
| Visina: | 15 mm |
| Dubina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 155 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 170 mm |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100881 |
| Broj artikla: | E059.1125.9000 |

Proizvođač: MAICO

ABD ECA piano 1 Pokrov