**Zračni filtar, zamjena SF 120**

Zamjenski zračni filtar za vanjsku rešetku SG 120.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SF 120 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,01 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,02 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 120 mm |
| Širina: | 140 mm |
| Visina: | 140 mm |
| Dubina: | 7 mm |
| Širina s pakovanjem: | 250 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 35 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Asortiman: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939252 |
| Broj artikla: | 0093.0925 |

Proizvođač: MAICO

SF 120 Zračni filtar, zamjena