**Tartalék légszűrők PPF M6**

Tartalék légszűrő egyhelyiség szellőztető készülékhez PushPull 60 K

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PPF M6 |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,14 kg |
| Súly csomagolással: | 0,15 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM10 75 % (M6) |
| Szélesség: | 190 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 32 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 240 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 240 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931706 |
| Termékszám: | 0093.0170 |

Gyártó: MAICO

PPF M6 Tartalék légszűrők