**Fedél ABD ER 60/100/Centro**

Burkolat szűrővel és időcsíkkal: pótalkatrész az ER 60, ER 100 és Centro csoportok különböző ventilátorbetétjeihez.

A burkolat ± 5°-kal elfordítható az esetleg ferdén behelyezett ház kiegyenlítése érdekében.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ABD ER 60/100/Centro |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,43 kg |
| Súly csomagolással: | 0,66 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 250 mm |
| Magasság: | 250 mm |
| Mélység: | 33 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 280 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101192 |
| Termékszám: | E059.1017.9001 |

Gyártó: MAICO

ABD ER 60/100/Centro Fedél