**Dugaszoló összekötő csövekhez SVR 100**

Dugaszoló összekötő spirálisan korcolt csövekhez ajaktömítésekkel.

Pl. a WS 75 Powerbox spirálisan korcolt csőre csatlakoztatásához.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SVR 100 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 0,15 kg |
| Súly csomagolással: | 0,18 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 100 mm |
| Mélység: | 78 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 100 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 78 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992523 |
| Termékszám: | 0055.0188 |

Gyártó: MAICO

SVR 100 Dugaszoló összekötő csövekhez