**Fali hüvely WW90**

Tartozékok szerkezetkész szett nélküli szereléshez a WS 75 decentralizált szellőztető készülékhez.

Beszerelés a külső falba 500 mm-ig terjedő falvastagságnál.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WW90 |
| Légmennyiség: | 20 m³/h / 70 m³/h |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Szín: | fekete (a RAL 9005 mélyfeketéhez hasonló) |
| Súly: | 0,45 kg |
| Súly csomagolással: | 0,46 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 90 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 270 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 135 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 510 mm |
| Csomagolási egység: | 1 készlet (2 db) |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799956648 |
| Termékszám: | 0095.0664 |

Gyártó: MAICO

WW90 Fali hüvely