**Tartalék légszűrők KF 56**

Pótszűrő a TFP és TFP -7 légszűrőhöz.

Zsákszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KF 56 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 5,37 kg |
| Súly csomagolással: | 7,5 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Csatornaméret: | 1.000 mm x 500 mm |
| Szélesség: | 1.010 mm |
| Magasság: | 500 mm |
| Mélység: | 320 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.020 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 610 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 465 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936879 |
| Termékszám: | 0093.0687 |

Gyártó: MAICO

KF 56 Tartalék légszűrők