**Axiál csőventilátor DZR 45/4 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZR 45/4 A-Ex |
| Légmennyiség: | 6.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.320 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 440 W |
| Imax: | 0,77 A |
| Súly: | 16,8 |
| IA/IN: | 3,4 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3897 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867814 |
| Termékszám: | 0086.0781 |

Gyártó: MAICO

DZR 45/4 A-Ex Axiál csőventilátor