**Tartalék légszűrők RF 10-4**

Pótszűrő a TFE ...-4 légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RF 10-4 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,11 kg |
| Súly csomagolással: | 0,12 kg |
| Szűrőosztály: | G4 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 280 mm |
| Magasság: | 175 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 170 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 120 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 180 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930594 |
| Termékszám: | 0093.0059 |

Gyártó: MAICO

RF 10-4 Tartalék légszűrők