**Tartalék légszűrők KF 56-7**

Pótszűrő a TFP és TFP -7 légszűrőhöz.

Zsákszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KF 56-7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 6,18 kg |
| Súly csomagolással: | 8,2 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Csatornaméret: | 1.000 mm x 500 mm |
| Szélesség: | 980 mm |
| Magasság: | 450 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.010 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 520 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 520 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938699 |
| Termékszám: | 0093.0869 |

Gyártó: MAICO

KF 56-7 Tartalék légszűrők