**Melegházi ventilátor EFG 25 E**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EFG 25 E |
| Légmennyiség: | 570 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.360 1/min |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Névleges teljesítmény: | 30 W |
| Teljesítménye: | 30 W |
| Inévl: | 0,24 A |
| Imax: | 0,24 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Súly: | 5,93 |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814023 |
| Termékszám: | 0081.0402 |

Gyártó: MAICO

EFG 25 E Melegházi ventilátor