**Tartozék egyesített szárnyú ablakokhoz ZD 20-2**

Szerelőkeret ablakventilátorok egyesített szárnyú ablakokba történő beszereléséhez.

A dupla ablakok nyithatók és tisztíthatók.

Külső üvegtávolság 20 mm-től 40 mm-ig.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZD 20-2 |
| Beszerelési hely: | Üvegtégla |
| Súly: | 0,085 |
| Súly csomagolással: | 0,155 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 65 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 95 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799939139 |
| Termékszám: | 0093.0913 |

Gyártó: MAICO

ZD 20-2 Tartozék egyesített szárnyú ablakokhoz