**90°-os könyökív, jobb oldalra aszimmetrikus WB90ARN80/200/125**

Jellemzők

Könyökív 90°: derékszögű, hüvelyméret; kerek, jobb oldalra aszimmetrikus, csőkapcsoló méret. Felület: sendzimir horganyzott.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WB90ARN80/200/125 |
| Anyag: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Súly csomagolással: | 0 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Csatornaméret: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 0 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 0 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 0 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556558 |
| Termékszám: | 0055.0655 |

Gyártó: MAICO

WB90ARN80/200/125 90°-os könyökív, jobb oldalra aszimmetrikus