**DZQ 35/42 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZQ 35/42 A |
| Légmennyiség: | 2.800 m³/h / 6.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Teljesítménye: | 180 W / 950 W |
| Imax: | 0,47 A / 1,6 A |
| Váltható pólus: | - |
| Súly: | 15,5 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 80 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0083.0452 |

Gyártó: MAICO

DZQ 35/42 A