**Tartalék légszűrők RF 35-4**

Pótszűrő a TFE ...-4 légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RF 35-4 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 1,2 kg |
| Súly csomagolással: | 1,36 kg |
| Szűrőosztály: | G4 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 1.010 mm |
| Magasság: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.040 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 50 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 430 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931621 |
| Termékszám: | 0093.0162 |

Gyártó: MAICO

RF 35-4 Tartalék légszűrők