**Tartalék légszűrők CB 1200 F7**

Tartalék légszűrő CleanBox 1200 modellhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | CB 1200 F7 |
| Beszerelési hely: | a készülékben |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | PES/üveg |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 2,6 kg |
| Súly csomagolással: | 3,6 kg |
| Szűrőtípus: | Pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szélesség: | 610 mm |
| Magasság: | 97 mm |
| Mélység: | 455 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 620 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 265 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 465 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | CleanBox 1200 |
| Választék: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925804 |
| Termékszám: | 0092.0580 |

Gyártó: MAICO

CB 1200 F7 Tartalék légszűrők