**Lapos csatorna FK80/150/1500**

Lapos csatornarendszer szabályozott lakásszellőztetéshez.

Gyors és egyszerű beszerelés.

Átfogó termékprogram, pl.:

Csatornaidomok

45°- és 90°-os könyökök

Adapterek

Elágazók

Hangcsillapítók

Zsaluk

A pontos információkhoz szíveskedjék lekérni a külön mellékleteket.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FK80/150/1500 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly csomagolással: | 0 kg |
| Csatornaméret: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Hossz: | 1.500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 0 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 0 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 0 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555476 |
| Termékszám: | 0055.0547 |

Gyártó: MAICO

FK80/150/1500 Lapos csatorna