**Rögzítőbilincs MF-S90**

Rögzítőbilincs az MF-F rugalmas csövek beszereléséhez szanálásoknál, de új épületeknél is alkalmazható.

Gyors beszerelést tesz lehetővé, mivel a csövek szerszám nélkül is beakaszthatók.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-S90 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat. |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,04 kg |
| Súly csomagolással: | 0,04 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 90 mm |
| Szélesség: | 115 mm |
| Magasság: | 128 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 115 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 128 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 25 mm |
| Menet: | M8 / M10 |
| Kulcsméret: | SW 17 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184690 |
| Termékszám: | 0018.0469 |

Gyártó: MAICO

MF-S90 Rögzítőbilincs