**Tartalék légszűrők KF 22**

Pótszűrő a TFP és TFP -7 légszűrőhöz.

Zsákszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KF 22 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 1,1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,76 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Csatornaméret: | 500 mm x 250 mm |
| Szélesség: | 510 mm |
| Magasság: | 248 mm |
| Mélység: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 600 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 300 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936817 |
| Termékszám: | 0093.0681 |

Gyártó: MAICO

KF 22 Tartalék légszűrők