**Tartalék légszűrők ZF 17**

ZF 17: Tartalék légszűrő az ERA 17... falra szerelhető ventilátorhoz

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZF 17 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,03 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 145 mm |
| Magasság: | 145 mm |
| Mélység: | 10 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 55 mm |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936442 |
| Termékszám: | 0093.0644 |

Gyártó: MAICO

ZF 17 Tartalék légszűrők