**Tartalék légszűrők ZF 35**

Tartalék légszűrő a DTH 35 AIROTHERM légfűtőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZF 35 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,82 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Szélesség: | 645 mm |
| Magasság: | 400 mm |
| Mélység: | 18 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 660 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 405 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932079 |
| Termékszám: | 0093.0207 |

Gyártó: MAICO

ZF 35 Tartalék légszűrők