**Kratka zewnętrzna SG 100 B**

Kratka zewnętrzna do nawiewu i wyciągu powietrza.

Przyłącze zewnętrzne ścienne przy zastosowaniu tulei ściennej WH.

Z zakrytymi otworami na wkręty.

Taśma uszczelniająca wchodzi w zakres dostawy.

Akcesoria: można zastosować moskitiery FG.

SG 120: możliwość doposażenia w filtr powietrza SF 120.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SG 100 B |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | Kolor brązowy kasztanowy, podobny do RAL 8015 |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,13 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 150 mm |
| Głębokość: | 51,5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 151 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 55 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599586 |
| Numer katalogowy: | 0059.0958 |

Producent: MAICO

SG 100 B Kratka zewnętrzna