**Zasilacz układu sterowania SNT WSRB 150**

Zasilacz układu sterowania – część zamienna do centralnego urządzenia wentylacyjnego WS 150.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SNT WSRB 150 |
| Typ napięcia: | Prąd stały |
| Napięcie znamionowe: | 200 V - 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 150 W |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Ciężar: | 0,76 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,83 kg |
| Szerokość: | 110 mm |
| wysokość: | 50 mm |
| Głębokość: | 190 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 75 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101482 |
| Numer katalogowy: | E157.0936.0100 |

Producent: MAICO

SNT WSRB 150 Zasilacz układu sterowania