**Obejście wymiennika ciepła WS-BP 160**

Automatyczny przewód obejściowy 100% z potwierdzeniem położenia do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 160 Flat.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-BP 160 |
| Ciężar: | 0,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,9 kg |
| Szerokość: | 170 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 171 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 161 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 81 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925699 |
| Numer katalogowy: | 0092.0569 |

Producent: MAICO

WS-BP 160 Obejście wymiennika ciepła